| SỞ Y TẾ QUẢNG NINH BỆNH VIỆN SẢN NHI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 695/BVSN-KD V/v mời chào giá vật tư, hóa chất cho máy xét nghiệm sinh hóa, máy xét nghiệm khí máu và máy xét nghiệm nước tiểu của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh | Quảng Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2024 |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất cho máy xét nghiệm sinh hóa, máy xét nghiệm khí máu và máy xét nghiệm nước tiểu của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2024-2025 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh – khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Anh Tuân, Phó khoa – Phụ trách khoa Dược, SĐT: 0915.694.888, email: duocsannhi@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh – khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Nhận qua email: duocsannhi@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 10 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h ngày 21 tháng 6 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

| STT | Tên hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Vật tư, hóa chất xét nghiệm sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa model C311 |  |  |
|  | Hóa chất xét nghiệm Albumin | Hóa chất xét nghiệm định lượng albumin trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 2-60 g/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 12.000 |
|  | Hóa chất định lượng phosphatase kiềm (ALP) | Hóa chất định lượng alkaline phosphatase (ALP) trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 5-1200 U/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 8.000 |
|  | Hóa chất xét nghiệm ALTL | Hóa chất xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo 5-700 U/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 80.000 |
|  | Hóa chất xét nghiệm Amylase | Hóa chất xét nghiệm định lượng α-amylase trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Khoảng đo: 3-1500 U/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 3.000 |
|  | Hóa chất xét nghiệm ASLO | Hóa chất xét nghiệm định lượng antistreptolysin O trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 20-600 IU/mL. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 900 |
|  | Hóa chất xét nghiệm AST | Hóa chất xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase (AST) trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 5-700 U/L Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 80.000 |
|  | Hoát chất xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Hoát chất xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 1.4-236 μmol/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. Hộp ≥ 350 test | Test | 14.000 |
|  | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương của người lớn và trẻ sơ sinh. Khoảng đo: 2.5-650 μmol/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 14.000 |
|  | Hóa chất xét nghiệm Calcium | Hóa chất xét nghiệm định lượng canxi trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương: 0.20-5.0 mmol/L. Nước tiểu: 0.20-7.5 mmol/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 21.000 |
|  | Hóa chất xét nghiệm cholesterol | Hóa chất xét nghiệm định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 0.1-20.7 mmol/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 5.200 |
|  | Hóa chất xét nghiệm creatin kinase (CK) | Hóa chất xét nghiệm định lượng creatine kinase (CK) trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 7-2000 U/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 1.000 |
|  | Hóa chất xét nghiệm CKMB | Hóa chất xét nghiệm CKMB trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 3-2000 U/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 800 |
|  | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm (RF) | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm (RF). Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 4 |
|  | Hóa chất xét nghiệm định lượng CRP | Hóa chất xét nghiệm định lượng CRP trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 0.6-350 mg/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 75.000 |
|  | Hóa chất xét nghiệm GGT | Hóa chất xét nghiệm định lượng γ-glutamyltransferase (GGT) trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 3-1200 U/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 1.200 |
|  | Hóa chất xét nghiệm Glucose | Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy người. Khoảng đo: 0.11-41.6 mmol/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 76.000 |
|  | Hóa chất xét nghiệm HBA1C | Hóa chất xét nghiệm định lượng nồng độ hemoglobin và % hemoglobin A1c trong máu toàn phần hoặc mẫu ly huyết. Khoảng đo: Hemoglobin: 2.48-24.8 mmol/L; HbA1c: 0.186-1.61 mmol/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 3.750 |
|  | Hóa chất ly giải hồng cầu trong xét nghiệm HBA1C | Hóa chất ly giải hồng cầu trong xét nghiệm HBA1C. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 357 |
|  | Hóa chất định lượng HDL -C | Hóa chất định lượng HDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 0.08-3.88 mmol/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 2.100 |
|  | Hóa chất định lượng lactate (LACT) | Hóa chất định lượng lactate trong huyết tương và dịch não tủy người. Khoảng đo: 0.2-15.5 mmol/L Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 1.000 |
|  | Hóa chất xét nghiệm lactacderhydrogenlase (LDHI) | Hóa chất xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 3.600 |
|  | Hóa chất định lượng LDL -C | Hóa chất định lượng LDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 0.10-14.2 mmol/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 1.600 |
|  | Hóa chất xét nghiệm magie | Hóa chất xét nghiệm định lượng Magnesium trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương: 0.10-2.0 mmol/L. Nước tiểu: 0.56-11.0 mmol/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 16.250 |
|  | Hộp trống để đựng hóa chất | Hộp trống dùng để đựng thuốc thử. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 4 |
|  | Hóa chất xét nghiệm Amoniac | Hóa chất xét nghiệm định lượng Ammonia trong huyết tương người. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 450 |
|  | Hóa chất xét nghiệm Phospho | Hóa chất xét nghiệm định lượng Phospho trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Khoảng đo mẫu Huyết thanh /huyết tương: 0.10-6.46 mmol/L. Khoảng đo mẫu Nước tiểu: 1.1-92 mmol/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 8.750 |
|  | Hóa chất xét nghiệm protein toàn phần | Hóa chất xét nghiệm định lượng protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 2.0-120 g/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 16.500 |
|  | Hóa chất xét nghiệm RF | Hóa chất xét nghiệm định lượng các yếu tố thấp khớp (RF) trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 10-130 IU/mL. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 400 |
|  | Hóa chất xét nghiệm sắt huyết thanh | Hóa chất xét nghiệm định lượng sắt trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 0.90-179 μmol/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 28.000 |
|  | Hóa chất xét nghiệm Protein nước tiểu | Hóa chất xét nghiệm định lượng Protein trong nước tiểu và dịch não tủy người. Khoảng đo: 40-2000 mg/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 2.250 |
|  | Hóa chất xét nghiệm Triglycerid | Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglyceride trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 0.1-10.0 mmol/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 6.250 |
|  | Hóa chất xét nghiệm Urea | Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea/urea nitrogen trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương: 0.5-40 mmol/L (3.0-240 mg/dL urea, 1.4-112 mg/dL urea nitrogen); Nước tiểu: 1-2000 mmol/L (6-12000 mg/dL urea, 2.8-5600 mg/dL urea nitrogen). Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 75.000 |
|  | Hóa chất xét nghiệm Acid uric | Hóa chất xét nghiệm định lượng acid uric trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương: 0.2-25.0 mg/dL. Nước tiểu: 2.2-275 mg/dL. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 16.000 |
|  | Dung dịch pha loãng điện giải | Dung dịch pha loãng điện giải. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 30.000 |
|  | Dung dịch pha loãng điện giải loại 2 | Dung dịch pha loãng mẫu. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | L | 40 |
|  | Dung dịch tham chiếu điện giải | Dung dịch tham chiếu điện giải. Nồng độ ≥ 1 mol/L kali chloride. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 37.500 |
|  | Dung dịch tham chiếu điện giải loại 2 | Dung dịch cung cấp một điện thế tham chiếu. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 7.500 |
|  | Hóa chất chuẩn của điện giải | Hóa chất chuẩn của điện giải. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 120.000 |
|  | Hóa chất chuẩn của điện giải loại 2 | Dung dịch kiểm soát điện thế điện cực. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 100.000 |
|  | Chất chuẩn các xét nghiệm sinh hóa | Chất chuẩn các xét nghiệm sinh hóa. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 72 |
|  | Chất chuẩn xét nghiệm CKMB | Chất chuẩn xét nghiệm CKMB. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 3 |
|  | Chất chuẩn xét nghiệm HBA1C | Chất chuẩn xét nghiệm HBA1C. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 18 |
|  | Chất chuẩn cho bộ lipid | Chất chuẩn cho bộ lipid. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 6 |
|  | Chất chuẩn của xét nghiệm ASLO | Chất chuẩn của xét nghiệm ASLO. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 3 |
|  | Chất chuẩn dùng cho bộ protein | Chất chuẩn dùng cho bộ protein. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 20 |
|  | Chất chuẩn xét nghiệm protein nước tiểu | Chất chuẩn xét nghiệm protein nước tiểu. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 10 |
|  | Chất chuẩn xét nghiệm NH3, ethanol | Chất chuẩn xét nghiệm NH3, ethanol. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 8 |
|  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm RF | Hóa chất chuẩn xét nghiệm RF. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 5 |
|  | Hóa chất chuẩn mức cao của điện giải | Hóa chất chuẩn mức cao của điện giải. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 60 |
|  | Hóa chất chuẩn mức thấp của điện giải | Hóa chất chuẩn mức thấp của điện giải. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 60 |
|  | Hóa chất xét nghiệm creatinin | Hóa chất xét nghiệm định lượng creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương: 15-2200 µmol/L. Nước tiểu: 375-55000 µmol/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 84.000 |
|  | Chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm HBA1C mức bình thường | Chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm HBA1C mức bình thường. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 4 |
|  | Chất chuẩn kiểm tra chất lượng xét nghiệm HBA1C mức bệnh lý | Chất chuẩn kiểm tra chất lượng xét nghiệm HBA1C mức bệnh lý. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 4 |
|  | Chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm NH3, Ethanol mức bất thường | Chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm NH3, Ethanol mức bất thường. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 20 |
|  | Chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm NH3, Ethanol mức bình thường | Chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm NH3, Ethanol mức bình thường. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 20 |
|  | Hóa chất kiêm tra chất lượng chung mức 1 | Hóa chất kiểm tra chất lượng chung mức 1. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 400 |
|  | Hóa chất kiêm tra chất lượng chung mức 2 | Hóa chất kiểm tra chất lượng chung mức 2. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 400 |
|  | Hóa chất kiêm tra chất lượng xét nghiệm protein niệu mức bình thường | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm protein niệu mức bình thường. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 12 |
|  | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm protein niệu mức bệnh lý | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm protein niệu mức bệnh lý. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 12 |
|  | Dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng | Dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng. Nồng độ Acid citric monohydrate ≥ 310 mmol/L; đệm; chất tẩy. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | L | 4 |
|  | Dung dịch bảo dưỡng kim hút sau rửa | Dung dịch bảo dưỡng kim hút sau rửa. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 108 |
|  | Dung dịch pha loãng mẫu | Dung dịch pha loãng mẫu. Nồng độ NaCl ≥ 9 %. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 150 |
|  | Dung dịch rửa cuối tuần | Dung dịch rửa kim hút thuốc thử và cóng phản ứng. Nồng độ NaOH ≥ 1 mol/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 9.900 |
|  | Nước rửa bazo hệ thống | Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng. Nồng độ dung dịch natri hydroxide ≥ 1 mol/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | L | 468 |
|  | Hóa chất rửa đặc biệt | Dung dịch rửa kim hút thuốc thử và cóng phản ứng. Nồng độ HCl ≥ 200 mmol/L. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 4.500 |
|  | Hóa chất bổ sung buồng ủ cuvvet | Hóa chất bổ sung buồng ủ cuvvet. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 10.620 |
|  | Dung dịch 1 rửa kim hút mẫu của máy sinh hóa | Dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống Roche/Hitachi cobas c. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 2.124 |
|  | Dung dịch 2 rửa kim hút mẫu của máy sinh hóa | Dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống Roche/Hitachi cobas c. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 1.632 |
|  | Hóa chất bổ sung buồng ủ cuvvet máy c311 | Hóa chất bổ sung buồng ủ cuvvet máy c311. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 3.600 |
|  | Bóng đèn halogen | Bóng đèn halogen 12v, 50w sử dụng cho máy sinh hoá. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Chiếc | 25 |
|  | Hóa chất xét nghiệm IgA | Hóa chất xét nghiệm IgA trong huyết thanh và huyết tương người trên các hệ thống Roche/Hitachi cobas c. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 600 |
|  | Hóa chất xét nghiệm IgG | Hóa chất xét nghiệm IgG trong huyết thanh, huyết tương, dịch não tủy và nước tiểu người trên các hệ thống Roche/Hitachi cobas c. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 600 |
|  | Hóa chất xét nghiệm IgM | Hóa chất xét nghiệm IgM trong huyết thanh và huyết tương người trên các hệ thống Roche/Hitachi cobas c. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 600 |
|  | Điện cực tham chiếu của điện giải | Điện cực tham chiếu của điện giải. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Chiếc | 6 |
|  | Điện cực điện giải Clo | Điện cực điện giải Clo. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Chiếc | 6 |
|  | Điện cực điện giải Kali | Điện cực điện giải Kali. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Chiếc | 6 |
|  | Điện cực điện giải Natri | Điện cực điện giải Natri. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Chiếc | 6 |
|  | Hóa chất xét nghiệm định lượng Kẽm | Hóa chất xét nghiệm định lượng Kẽm. Phương pháp xét nghiệm: So màu. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Hộp | 4 |
|  | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng Kẽm | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng Kẽm. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 400 |
|  | Hóa chất xét nghiệm G6-PDH | Hóa chất xét nghiệm đo hoạt độ G6-PDH. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Hộp | 3 |
|  | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm G6PD mức bất thường | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm G6-PD mức bất thường. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 3 |
|  | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm G6PD mức bình thường | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm G6-PD mức bình thường. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | mL | 3 |
|  | Hoá chất kiểm tra xét nghiệm Kẽm mức bất thường | Hoá chất kiểm tra xét nghiệm kẽm mức bất thường. Dạng bột đông khô. | mL | 100 |
|  | Hoá chất kiểm tra xét nghiệm Kẽm mức bình thường | Hoá chất kiểm tra xét nghiệm kẽm mức bình thường. Dạng bột đông khô. | mL | 100 |
|  | Cóng ủ và đo quang hỗn hợp phản ứng 1 | Sử dụng cho máy phân tích cobas c 311 để ủ và đo quang hỗn hợp phản ứng. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 6 |
|  | Cóng ủ và đo quang hỗn hợp phản ứng 2 | Sử dụng cho máy phân tích sinh hoá để ủ và đo quang hỗn hợp phản ứng. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 16 |
|  | II. Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm khí máu GEM PREMIER 3000 |  |  |
|  | Hộp CARTRIDE đo nồng độ các khí trong máu động mạch | Cartridge xét nghiệm khí máu, điện giải, chuyển hóa, xét nghiệm các thông số: pH, pO2, pCO2, Hct, Na+, K+, Ca++, Glucose và Lactate có tích hợp quản lý chất lượng IQM. Tương thích sử dụng cho máy phân tích khí máu GEM PREMIER 3000. Cartridge bao gồm: hóa chất ,dung dịch chuẩn, tất cả cảm biến, kim hút, dây bơm, túi chứa thải tích hợp trong một khối. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 4.500 |
|  | III. Hóa chất, vật tư dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số URISYS 1100 Roche |  |  |
|  | Que thử nước tiểu 10 thông số | Que thử nước tiểu 10 thông số. Thành phần chứa Ethyleneglycol-bis (diaminoethylether) tetraacetic acid 182.8 μg; xanh bromothymol 36 μg. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | Test | 48.000 |
|  | Que chuẩn nước tiểu | Que chuẩn dùng cho máy nước tiểu 10 thông số. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | Test | 50 |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Vận chuyển và bàn giao tại Kho Khoa Dược – Tầng 4 nhà B – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo từng đợt giao hàng, sau khi bên mua nhận được đầy đủ chứng từ, biên bản bàn giao và nghiệm thu.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

| Nơi nhận: Nt; SYTQN (đăng tải) Lưu: VT,KHTH. | GIÁM ĐỐC Bùi Minh Cường |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục thiết bị y tế | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Số văn bản ban hành kết quả phân loại/ số đăng ký lưu hành/ Số giấy phép nhập khẩu (Đối với mặt hàng là TBYT) | Thông số kĩ thuật cơ bản | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng/khối lượng | Quy cách đóng gói | Đơn giá (VAT) (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND) | Thành tiền(11) (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, văn bản ban hành kết quả phân loại/ số đăng ký lưu hành/ Số giấy phép nhập khẩu và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | Ngày……..tháng……..năm…….. Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) |
| --- | --- |