## Phụ lục 4 mục BS
PHỤ LỤC 1
(kèm theo Văn bản số: ……/BDD&CN-KTTĐ ngày ..…/8/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh)
STT | Tên thiết bị/ chủng loại, đề xuất cấu hình | Số lượng | ĐVT | Ghi chú | Thông tin tham khảo
1 | Lưu lượng kế và bình làm ẩm Oxy | 5 | Bộ |  | KKG-0855-00009
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
- Bộ lưu lượng kế kèm bình làm ẩm: 01 bộ
- Cột đo lưu lượng o xy: 01 cái
- Đầu ren trong kết nối bình o xy di động: 01 chiếc
- Bình làm ẩm: 01 chiếc
- Phin lọc: 01 chiếc
- Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Dải điều chỉnh lưu lượng từ ≤ 1 đến ≥ 15 lít/phút, trên cột đo lưu lượng có thang chia lượng o xy từ 0 đến ≥ 15 lít/phút
Bình làm ẩm ≥ 120ml, có thể hấp sấy tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C
Áp lực đầu vào ≥5bar
Các bộ phận có thể tháo dời
Có điều chỉnh khóa, tăng, giảm lưu lượng khí ô xy ra
2 | Bộ dụng cụ, xe đẩy Inox cho quy trình tiệt trùng | 1 | Cái
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
- Xe đẩy dụng cụ tiệt trùng: 01 chiếc
- Giá để dụng cụ tiệt trùng: 01 chiếc
- Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
* | Xe đẩy dụng cụ tiệt trùng
Xe sản suất nguyên liệu Inox SUS 304 hoặc Inox SUS 316
Kích thước: (Rộng 700 x Dài 1600 x Cao 730)mm ±5%
Bánh xe đường kính phi (100x32)mm ±5%, tối thiểu có 02 bánh xe có khóa
Khung xe được kết nối lắp ghép bằng các thanh inox SUS 304 hoặc Inox SUS 316
Tải trọng ≥ 120kg
Mặt xe có rãnh định vị phù hợp với giá để đụng cụ
Có tay cầm để di chuyển xe
* | Giá để dụng cụ tiệt trùng
Giá được sản xuất bằng nguyên liệu Inox SUS 304 hoặc Inox SUS 316
Kích thước: (Rộng 700 x Dài 1600 x Cao 730)mm ±5%
Khung giá có chia khoảng cách đều để lắp sàn giá
Có tối thiểu 02 sàn có thể thay đổi được độ cao theo khung giá
Giá có tay cầm để thao tác đẩy giá vào/ra ray của xe
Dưới khung giá có tối thiểu 06 bánh xe, kích thước phù hợp với rãnh của xe đẩy
3 | Bộ dụng cụ sửa chữa hệ thống nước | 1 | Bộ
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy siết bu lông chạy pin (kèm hộp đựng, 02 pin và bộ xạc): 01 chiếc
2 | Máy cắt cầm tay (kèm phụ kiện): 01 chiếc
3 | Máy đục bê tông (kèm phụ kiện): 01 chiếc
3.1 | Máy đục bê tông (cấu hình 1): 01 chiếc
3.2 | Máy đục bê tông (cấu hình 2): 01 chiếc
4 | Máy bắn vít chạy pin (gồm hộp đựng, 02 pin và bộ xạc): 01 chiếc
5 | Máy khoan bê tông (kèm hộp và phụ kiện): 01 chiếc
6 | Máy hàn ống nhựa cầm tay: 01 chiếc
7 | Máy khoan rút lõi bê tông (kèm hộp và phụ kiện): 01 chiếc
8 | Kìm nước (mỏ lết răng 3 cỡ khác nhau): 01 chiếc
9 | Kìm chết: 01 chiếc
10 | Kìm xích: 01 chiếc
11 | Kìm mỏ quạ: 01 chiếc
c | Thông số kỹ thuật
| 1. Máy siết bu lông chạy pin |  |  |  | https://meta.vn/may-siet-bu-long-dung-pin-makita-dtw300rtj-p70566
Sử dụng pin Lithium 18V
Trọng lượng 1,8 Kg (± 5%)
Lực siết tối đa ≥ 330Nm
Kích thước 14,4cm x 8,1cm x 24,6cm (± 5%)
Tốc độ ≥ 3200 vòng/phút
| 2. Máy cắt cầm tay |  |  |  | https://www.makita.net.vn/125mm-may-mai-goc-1900w-makita-ga5092x02_3528.html
Công suất ≥ 1900 W
Tốc độ không tải ≥ 11000 vòng/phút
Kích thước 326 x 140 x 123 mm (± 5%)
Trọng lượng 2,6 Kg (± 5%)
Đường kính lỗ 22,2 mm (± 5%)
Đường kính đá mài 125 mm (± 5%)
3. Máy đục bê tông
| 3.1. Máy đục bê tông (cấu hình 1) |  |  |  | https://emin.vn/makitahm1307c-may-duc-be-tong-makita-hm1307c-1510w-132950/pr.html
Công suất ≥ 1500 W
Tốc độ đập từ 730 đến 1450 lần/phút (± 5%)
Lực đập ≥ 33 J
Chiều dài dây dẫn ≥ 5 m
Kích thước 715 x 129 x 266 mm (± 5%)
Trọng lượng 15 Kg (± 10%)
| 3.2. Máy đục bê tông (cấu hình 2) |  |  |  | https://emin.vn/makitahm0810ta-may-duc-be-tong-makita-hm0810ta-1259/pr.html
Công suất ≥ 900 W
Tốc độ đập ≥ 2900 lần/phút
Lực đập ≥ 7,6 J
Tổng chiều dài 410 mm (± 5%)
Trọng lượng 6 Kg (± 10%)
Chiều dài dây dẫn ≥ 5 m
| 4. Máy bắn vít chạy pin |  |  |  | https://www.makita.net.vn/may-khoan-va-van-vit-chay-pin-makita-ddf484rfe_679.html
Sử dụng pin 18V 3,0 Ah
Tốc độ không tải ≥ 2000 vòng/phút
Trọng lượng 1,5 Kg (± 5%)
Kích thước 172x79x261mm (± 5%)
Lực vặn tối đa ≥ 60 Nm
Lực siết tối đa cứng ≥ 54 Nm
Lực siết tối đa mềm ≤ 30 Nm
| 5. Máy khoan bê tông |  |  |  | https://khoanbosch.com.vn/may-khoan-bosch-gbh4-32dfr-900w_24.html
Công suất tối đa
Công suất ≥ 900 W
Tốc độ ≥ 760 vòng/phút
Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức ≥ 3600 bpm
Trọng lượng 4,7 Kg (± 5%)
| 6. Máy hàn ống nhựa cầm tay |  |  |  | https://sieuthihaiminh.vn/may-han-cam-tay-role-tu-ngat-doweld-75-110.html
Phạm vi sử dụng: ≤ 75 đến ≥110mm
Nhiệt độ làm việc: ≤ 240 đến ≥ 280°C
Bàn gia nhiệt và đầu hàn ống phủ PTFE chống dính chịu nhiệt độ cao.
| 7. Kìm nước (mỏ lết răng 3 cỡ khác nhau) |  |  |  | https://super-mro.com/san-pham/mo-let-rang-stanley-87-623-s-12--300mm.html
Kích thước 36"/900mm
Kích thước 12"/300mm
| 8. Kìm chết |  |  |  | https://vn.misumi-ec.com/vona2/detail/223000771259/?list=PageCategory
Chiều dài tổng thể 180 (mm) ± 5%
Mở miệng (Gỗ Vuông ) Tối đa ≥ 35mm
Độ mở miệng (Ống) Tối đa ≥ 35mm
Lực siết từ 12.7 ~ ≥ 15.7(kN)
| 9. Kìm xích |  |  |  | https://emin.vn/standard20-kim-bam-chet-day-xich-standard-20-82223/pr.html?gclid=CjwKCAjwlJimBhAsEiwA1hrp5vnl4yH0IHrA-Pnx7wDrq_KI5T-y0nZDwciiHp0PSTQHH4UB-LLnQBoCcfgQAvD_BwE
Chiều dài kìm: 250mm ± 5%
Chiều dài dây xích: ≥ 480mm
Đường kính mở: ≤ 30 đến ≥ 140mm
Chất liệu: được chế tạo bằng thép không rỉ
| 10. Kìm mỏ quạ |  |  |  | https://vn.misumi-ec.com/vona2/detail/223000776366/?gclid=CjwKCAjwlJimBhAsEiwA1hrp5l1aEB-6wHkUMXHCAnF8qoWwQ-AGzE7iLTcYr0Q32KnEhVWtz3t8JxoCtH8QAvD_BwE&lisid=lisid_Trusco_Handtool
Độ mở tối đa ≥ 59 mm
Chiều dài tổng thể ≤ 300 mm
Khối lượng ≤ 600 (g)
Tiêu chuẩn 300mm ±5%
| 11. Máy khoan rút lõi bê tông |  |  |  | http://maykhoanrutloi.com/san-pham/may-khoan-rut-loi-be-tong-dongcheng/may-khoan-rut-loi-be-tong-dongcheng-z1z-ff-190-353.html
Công suất: ≥1800W
Đường kính mũi khoan: ≤ từ 15 đến ≥190mm
Có tối thiểu 3 tốc độ không tải: 750 v/p; 1650v/p; 3300v/p
Trọng lượng: ≤ 6 kg
4 | Ghế băng bệnh nhân ngồi chờ từ 4-8 chỗ. | 20 | Chiếc |  | https://hoaphatnoithat.net.vn/san-pham/ghe-bang-cho-4-cho-
a | Yêu cầu chung
Giá mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
Ghế chính: 01 bộ
Đệm ghế và tựa lưng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
- Ghế có tối thiểu ≥ 4 chỗ ngồi
- Kích thước: ≥ (Rộng 2.400 x Dài 680 x Cao 880)
- Ghế được sản xuất bằng inox 304 hoặc thép không rỉ sơn tĩnh điện
- Vị trí ngồi và tựa lưng có đệm được bọc da hoặc tương đương
- Chân ghế và tay vịn bằng inox 304 hoặc thép không rỉ sơn tĩnh điện, có núm chống trượt, có tăng chỉnh cân bằng
5 | Hệ thống tập chi trên chi dưới | 2 | Hệ thống
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 chiếc
2 | Màn hình hiển thị: 01 chiếc
3 | Ghế ngồi: 01 chiếc
4 | Bộ phụ kiện tiểu chuẩn kèm theo: 01 bộ
5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
6 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Có ≥ 3 chế độ tập luyện
Điều chỉnh bàn đạp nhanh bằng tay
Chiều rộng và bán kính bàn đạp có thể điều chỉnh với chốt an toàn
Có chốt điều chỉnh độ cao
Có bánh xe di chuyển
Có màn hình hiển thị
Phân tích chi tiết trong ≥10 buổi tập luyện gần nhất
Hiển thị kết quả tập luyện
Có bộ đếm thời gian
Tích hợp các chương trình đào tạo cài đặt sẵn
Kích thước điều chỉnh được: Chiều cao từ ≤ 100 đến ≥120 cm, Chiều dài từ ≤ 80 đến ≥110 cm, chiều rộng ≥65 cm
Trọng lượng người dùng tối đa: ≥ 130kg
Máy tập chân từ ≤ 50 đến ≥120 mm
Máy tập cánh tay: 100 mm (±10%)
Có tín hiệu bằng âm thanh
6 | Máy tập đi | 1 | Máy
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính : 01 bộ
2 | Màn hình điều khiển với chương trình luyện tập: 01 bộ
3 | Hệ thống giá đỡ, đai bệnh nhân: 01 bộ
4 | Công tắc an toàn khẩn cấp: 01 chiếc
5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
6 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Bề mặt thảm chạy: dạng đai trượt, hấp thụ sốc
Kích thước bề mặt thảm chạy (±10%): 160 x 50 cm
Phạm vi tốc độ: từ 0 đến ≥ 20 km/h
Phạm vi độ dốc/nghiêng: từ 0 đến 20%
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 180 x 110 x 260 cm (±10%)
Mức độ ồn: ≤ 75 db (A)
Công suất động cơ: ≥ 1,3 kW
Độ nghiêng có thể điều chỉnh liên tục từ 0% đến ≥ 20%
Có bàn phím điều khiển
Trọng tải bệnh nhân: ≥250kg
Lan can có thể điều chỉnh chiều cao và chiều rộng
Chức năng đảo ngược hướng đi/ luyện tập
Có nút dừng hoặc dây kéo khẩn cấp an toàn trên lan can
Khung đỡ có thể điều chỉnh chiều cao và chiều rộng
Có khung đỡ cho trẻ em