| SỞ Y TẾ QUẢNG NINH BỆNH VIỆN SẢN NHI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1074/BVSN V/v mời chào giá Mua sắm bông, dung dịch rửa tay, sát khuẩn, rửa vết thương, Băng, gạc, vật liệu cầm máu, điều trị vết thương | Quảng Ninh, ngày 18 tháng 9 năm 2024 |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm bông, dung dịch rửa tay, sát khuẩn, rửa vết thương, Băng, gạc, vật liệu cầm máu, điều trị vết thương thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2024-2025 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh – khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Anh Tuân, Phó khoa – Phụ trách khoa Dược, SĐT: 0915.694.888, email: duocsannhi@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh – khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Nhận qua email: duocsannhi@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 18 tháng 9 năm 2024 đến trước 10h ngày 02 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):

| Stt | Tên hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhóm 1. Bông, dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương |  |  |  |
|  | 1.1 Bông |  |  |  |
| 1 | Bông tiêm 2cm x2cm | Chất liệu: Cotton 100%, dạng miếng. Kích thước: 2cm x 2cm. Gói: ≥ 500gram. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Gói | 900 |
| 2 | Bông ép sọ não 1,5cm x 5 cm | Chất liệu: Cotton 100%. Kích thước: 1,5cm x 5cm. Loại: Tiệt trùng. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 200 |
| 3 | Tăm bông vô khuẩn | Đóng gói riêng từng cái. Hàn kín vô trùng từng que. Dùng để lấy các mẫu vi sinh cần hoặc không cần môi trường chuyên chở tùy vào mục đích xét nghiệm. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 30.000 |
|  | 1.2. Dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương |  |  |  |
| 4 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật loại 1 | Thành phần tối thiểu gồm: Chlorhexidine gluconate 4%. Chế phẩm diệt khuẩn tay phẫu thuật, dạng lỏng. Có hiệu lực tối thiểu diệt ≥ 99,99% các vi sinh vật Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Mycobacterium tuberculosis, Bacillus subtilis, nấm Candida albicans sau ≤ 30 giây và ≤ 03 phút tiếp xúc. Chai ≥ 500ml. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 9001. | Chai | 500 |
| 5 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật loại 2 | Thành phần tối thiểu gồm: Chlorhexidine digluconate 4%. Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN. Diệt khuẩn, nấm, hiệu quả trên virus. Diệt vi khuẩn đa kháng gây nhiễm khuẩn bệnh viện: MRSA, ESBL, Acinetobacter baumannii… Chai ≥ 500ml. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Chai | 800 |
| 6 | Dung dịch rửa tay thường quy | Thành phần tối thiểu gồm: Chlorhexidine digluconate 2,0 % (w/w). Chai ≥ 500ml. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Chai | 2.000 |
| 7 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh loại 1 | Thành phần tối thiểu gồm: 70 % Ethanol+ 1,74% Propanol-2-ol (mg/g). Dạng chế phẩm: Dạng gel. Thành phần không chứa chất tạo màu, không mùi, không chứa chất gây dị ứng da. Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN. Diệt virus HIV, Rotavirus, H1N1, virus gây bệnh tay chân miệng, SARS. Chai ≥ 500ml. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Chai | 3.000 |
| 8 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh loại 2 | Thành phần tối thiểu gồm: Ethanol 50% (w/w), Isopropanol 28% (w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w). Chai ≥ 500ml. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Chai | 2.000 |
| 9 | Dung dịch cồn rửa tay phẫu thuật | Thành phần tối thiểu gồm: Ethanol 45% kl/tt, n-propanol 18% kl/tt. Chai ≥ 500ml. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Chai | 500 |
| 10 | Dung dịch sát khuẩn da dùng trong y tế | Thành phần tối thiểu gồm: Ethanol 80%, Chlorhexidine gluconate 0.5%. Chai ≥ 200ml. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Chai | 2.000 |
| 11 | Cồn 70 độ | Cồn đạt 70 độ. | Lít | 3.000 |
| 12 | Cồn 96 độ | Cồn đạt 96 độ. | Lít | 300 |
| 13 | Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế loại 1 | Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ hoạt tính enzyme, hiệu quả nhanh sau ≤1 phút. PH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ. Chai ≥ 1.000ml. Đạt các tiêu chuẩn: ISO 13485, EC. | Chai | 240 |
| 14 | Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế loại 2 | Hỗn hợp 5 enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase. Chai ≥ 1.000ml.. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Chai | 200 |
| 15 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao chứa Orthophthaladehyde | Thành phần tối thiểu gồm: Ortho-phthaladehyde 0,55%; pH 7,2 - 7,8. Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao ≤ 5 phút, tái sử dụng trong vòng ≥14 ngày. Thời gian bảo quản dung dịch trong can đạt ≥ 75 ngày tính từ khi mở nắp. Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trực khuẩn lao (Mycobacterium bovis). Can ≥ 3,78 lít. Đạt các tiêu chuẩn: ISO 13485, EC. | Can | 350 |
| 16 | Dung dịch tan gỉ loại 1 | Thành phần tối thiểu gồm: Glycolic Acid 8%. Chai ≥ 750ml. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Chai | 20 |
| 17 | Dung dịch tan gỉ loại 2 | Thành phần tối thiểu gồm: Triethanolamine 8%. Chai ≥ 750ml. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Chai | 20 |
| 18 | Dung dịch bôi trơn và chống ăn mòn dụng cụ y tế | Thành phần tối thiểu gồm: Petroleum hydrocacbons 5Gm. Can ≥ 3,785 lít. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Can | 10 |
| 19 | Viên nén khử khuẩn | Viên sủi khử khuẩn, thành phần 2,5g Troclosense Sodium hoặc tương đương. Dạng viên sủi tan nhanh trong nước tạo dung dịch có pH acid 6,2 | Viên | 3.000 |
| 20 | Chloramin B | Bột tinh thể Chloramin B 25%. Đạt các tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001. | Kg | 300 |
| 21 | Dung dịch tẩy rửa và diệt khuẩn bề mặt thiết bị y tế | Thành phần tối thiểu gồm: 0.3% Didecyldimethyl ammonium chloride, chất hoạt động bề mặt, không chứa cồn. Tương thích với vật liệu Polycarbonate. Đầu phun tạo bọt. Đạt tiêu chuẩn EN 13697 trong ≤ 2 phút. Diệt virus HIV, HBV, HCV, H1N1, H5N1, Rotavirus ≤1 phút. Diệt Coronavirus trong thời gian ≤ 5 phút và diệt Norovirus, Adenovirus trong thời gian ≤ 30 phút theo tiêu chuẩn EN 14476 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Diệt các vi khuẩn đa kháng và siêu kháng: MRSA, Klebsiella pneumoniae trong ≤2 phút. Chai ≥ 750ml. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Chai | 500 |
| 22 | Dung dịch phun sát khuẩn bề mặt | Thành phần tối thiểu gồm: Hydrogen peroxide 5 % (w/w), Ion Ag 0,005 % (w/w). Can ≥ 5 lít. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 9001. | Can | 80 |
| 23 | Vôi soda | Thành phần tối thiểu gồm: Canxi Hydroxit (Ca(OH)2) và natri Hydroxit (NaOH). Can ≥ 4,5kg. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Can | 40 |
|  | Nhóm 2. Băng, gạc, vật liệu cầm máu, điều trị vết thương |  |  |  |
|  | 2.1.Băng |  |  |  |
| 24 | Băng bột bó 10cm x 2,7m | Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao ≥ 85%, gạc 100% cotton). Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2 đến 4 phút. Kích thước cuộn: 10cm x 2,7m. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cuộn | 1.000 |
| 25 | Bột bó sợi thủy tinh, kích cỡ 7,5cm x 3,6m | Băng cố định - Băng bột bó (sợi thủy tinh Fiberglass hoặc sợi nhựa tổng hợp Polyester), tẩm nhựa polyurethane dệt. Kích thước: 7,5cm x 3,6m. Co dãn đa chiều, có độ kết dính cao, các lớp băng kết thành khối, không tách biệt. Thời gian quấn băng 3 đến 5 phút và được kích hoạt bởi nước trong thời gian 20 đến 30 phút để trở thành khối đông cứng có độ bền cao giúp cố định xương. Nhẹ, xốp, thoáng khí, có thể chụp X quang xuyên qua. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO. | Cuộn | 100 |
| 26 | Bột bó sợi thủy tinh, kích cỡ 10cm x 3,6m | Băng cố định - Băng bột bó (sợi thủy tinh Fiberglass hoặc sợi nhựa tổng hợp Polyester), tẩm nhựa polyurethane dệt. Kích thước: 10cm x 3,6m. Co dãn đa chiều, có độ kết dính cao, các lớp băng kết thành khối, không tách biệt. Thời gian quấn băng 3 đến 5 phút và được kích hoạt bởi nước trong thời gian 20 đến 30 phút để trở thành khối đông cứng có độ bền cao giúp cố định xương. Nhẹ, xốp, thoáng khí, có thể chụp X quang xuyên qua. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO. | Cuộn | 100 |
| 27 | Bông lót 10cm x 2,7m | Bông lót không thấm nước dạng cuộn kích thước 10cm x 2,7m, vật liệu lót trước khi áp dụng băng cố định, băng bột bó… Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO. | Cuộn | 100 |
| 28 | Tất lót 7,5cm x 10m | Tất lót không thấm nước dạng cuộn, kích thước 7,5cm x 10m, vật liệu lót trước khi áp dụng băng cố định, băng bột bó… Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO. | Cuộn | 5 |
| 29 | Tất lót 10cm x 10m | Tất lót không thấm nước dạng cuộn, kích thước 10cm x 10m, vật liệu lót trước khi áp dụng băng cố định, băng bột bó… Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO. | Cuộn | 5 |
| 30 | Băng thun cuộn 10cm x 4,5m (3 móc) | Băng thun cuộn 10cm x 4,5m (3 móc). Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cuộn | 500 |
| 31 | Băng cuộn y tế 10cm x 5m | Kích thước: 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cuộn | 1.000 |
| 32 | Băng dính trong vô trùng trong suốt có xẻ rãnh 6cm x 7 cm | Thiết kế xẻ rãnh phù hợp với các kim luồn có cổng tiêm. Lớp film Polyurethane hoặc tương đương trong suốt: Chống thấm nước và vi khuẩn xâm nhập, rào cản chống virus có đường kính 27nm hoặc lớn hơn (HIV-1 và HBV). Nền keo Acrylate, độ dính tốt và hạn chế kích ứng da, không sót keo khi tháo băng ra. Kích thước: 6cm x 7cm. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Miếng | 2.000 |
| 33 | Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ | Thành phần: Ống nilon: 18cm x 230cm; túi nilon 9cm x 14cm. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 3.500 |
| 34 | Băng đánh số người lớn (Các màu) | Vòng đeo tay bệnh nhân (người lớn). Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 35.000 |
| 35 | Băng đánh số sơ sinh (Các màu) | Vòng đeo tay bệnh nhân (trẻ em, sơ sinh). Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 20.000 |
|  | 2.2.Băng dính |  |  |  |
| 36 | Băng dính 2,5cm x 5m | Băng keo lụa cuộn 2,5cm x 5m. Chất liệu phần nền vải lụa cellulose acetate hoặc tương đương. Lớp keo dính oxyd kẽm không dùng dung môi hoặc tương đương, lực dính 1,8N/cm đến 5,5N/cm. Có kiểm tra vi sinh (giới hạn vi sinh hiếu khí ≤ 100 cfu/g, men và nấm móc ≤ 10 cfu/g). Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cuộn | 15.000 |
|  | 2.3. Gạc, băng gạc điều trị các vết thương |  |  |  |
| 37 | Gạc cầu đường kính 40mm x2 lớp, vô trùng | Kích thước fi 40mm x (≥ 2) lớp. Gạc được dệt từ sợi 100%, cotton có độ thấm hút cao. Tốc độ hút nước ≤ 5s. Độ acid bazơ: trung tính. Độ ẩm: ≤ 8%. Tiệt trùng bằng khí EO hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương. | Cái | 120.000 |
| 38 | Gạc cầu đường kính 30 mm x1 lớp, vô trùng | Kích thước fi 30mm x (≥1) lớp. Gạc được dệt từ sợi 100%, cotton có độ thấm hút cao. Tốc độ hút nước ≤ 5s. Độ acid bazơ: Trung tính. Độ ẩm: ≤ 8%. Tiệt trùng bằng khí EO hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương | Cái | 320.000 |
| 39 | Gạc củ ấu sản khoa vô trùng | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton, có độ thấm hút cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas hoặc tương đương. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 150.000 |
| 40 | Gạc dẫn lưu tai mũi họng 0,75cm x 100cm x 4 lớp, vô trùng | Gạc dẫn lưu tai mũi họng. Kích thước: 0,75cm x 100cm ≥ 4 lớp. Vô trùng. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 200 |
|  | 2.4. Vật liệu cầm máu, điều trị các vết thương |  |  |  |
| 41 | Gạc phẫu thuật 30cm x 40cm x 6 lớp vô trùng | Gạc phẫu thuật ổ bụng kích cỡ: 30 cm x 40 cm x (≥6) lớp. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Tốc độ hút nước ≤ 5s. Độ acid bazơ: Trung tính. Độ ẩm: ≤ 8. Tiệt trùng bằng khí EO hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương. | Cái | 60.000 |
| 42 | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp vô trùng | Gạc phẫu thuật 10cm x 10 cm x (≥8) lớp. Gạc dệt (100% cotton) hoặc gạc không dệt (70% vicose và 30% polyester), màu trắng, không bụi bẩn. Tốc độ hút nước ≤ 5s. Độ acid bazơ: trung tính. Độ ẩm: ≤ 8%. Tiệt trùng bằng khí EO hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; ISO 9001 hoặc tương đương. | Cái | 500.000 |
| 43 | Gạc meche phẫu thuật 3,5cm x 75cm x 6 lớp vô trùng | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas hoặc tương đương. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | miếng | 8.000 |
| 44 | Miếng cầm máu mũi | Miếng cầm máu mũi. Thành phần: Bông Hydroxilated Poly - Vinyl Acetate hoặc tương đương. Bã không hóa chất, không bột vải. Kích thước 8cm x 1,5cm x 2cm. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Miếng | 50 |
| 45 | Vật liệu cầm máu tự tiêu | Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu. Được làm từ Xenluloza tái tạo. Kích thước: 10cm x 20cm. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Miếng | 24 |
| 46 | Miếng cầm máu tai | Miếng cầm máu vô trùng dùng cho tai. Kích thước: 12mm x 24 mm. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Miếng | 10 |
| 47 | Sáp cầm máu tiệt trùng dùng cho xương | Sáp cầm máu xương 2.5 gram. Thành phần tối thiểu gồm: sáp ong, parafin và isopropyl palmitate. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Miếng | 24 |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Vận chuyển và bàn giao tại Kho Khoa Dược – Tầng 4 nhà B – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo từng đợt giao hàng, sau khi bên mua nhận được đầy đủ chứng từ, biên bản bàn giao và nghiệm thu.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

| Nơi nhận: - Nt; SYTQN (đăng tải) - Lưu: VT,TCU. | GIÁM ĐỐC Bùi Minh Cường |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục thiết bị y tế | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Số văn bản ban hành kết quả phân loại/ số đăng ký lưu hành/ Số giấy phép nhập khẩu (Đối với mặt hàng là TBYT) | Thông số kĩ thuật cơ bản | Mã HS | Năm sản xuất | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng/khối lượng | Đơn giá (VAT) (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND) | Thành tiền(11) (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, văn bản ban hành kết quả phân loại/ số đăng ký lưu hành/ Số giấy phép nhập khẩu và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | Ngày……..tháng……..năm…….. Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) |
| --- | --- |