| SỞ Y TẾ QUẢNG NINH BỆNH VIỆN SẢN NHI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BVSN-TBYT V/v mời chào giá mua sắm linh kiện thay thế sửa chữa ống nội soi Olympus tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. | Quảng Ninh, ngày tháng 9 năm 2024. |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm linh kiện thay thế sửa chữa ống nội soi Olympus tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh – khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: ông Phạm Đình Trung – Phó (Phụ trách) phòng VT-TBYT; Số điện thoại: 0977.772.804

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Nhận qua Email: kythuatvattu.bvsn@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế :

| Tên linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế |  | Mã hàng | SL | ĐVT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Sửa chữa ống nội soi dạ dày - Model: GIF-XP180N - Serial: 2401579 - Hãng sản xuất: Olympus/ Nhật Bản |  |  |  |
| 1 | Toàn bộ thân ống soi tích hợp chíp thu hình | GN745900 | 1 | Cái |
| 2 | Dây nối công tắc điều khiển | GL720300 | 1 | Cái |
| 3 | Bộ phận bảo vệ thân ống soi | GN284300 | 1 | Cái |
| 4 | Bảng mạch hàn dây chíp thu hình | DW746800 | 1 | Cái |
| 5 | Nắp đậy bộ phận điều khiển | GL917700 | 1 | Cái |
| 6 | Bảng mạch hàn dây thông số máy | GL990100 | 2 | Cái |
| 7 | Chốt giữ dây điều khiển ống soi | GE298600 | 4 | Cái |
| II | Sửa chữa ống nội soi đại tràng - Model: PCF-Q180AI - Serial: 2300634 - Hãng sản xuất: Olympus/ Nhật Bản |  |  |  |
| 1 | Thân ống soi | GL824200 | 1 | Cái |
| 2 | Đầu ống soi tích hợp kênh | GL824900 | 1 | Cái |
| 3 | Bộ phận uốn cong | GL824100 | 1 | Cái |
| 4 | Dây dẫn sáng | GL825000 | 1 | Cái |
| 5 | Bộ phận bảo vệ thân ống soi | GJ647700 | 1 | Cái |
| 6 | Vỏ cao su di động | GR511400 | 1 | Cái |
| 7 | Bảng mạch hàn dây chíp thu hình | GL990000 | 1 | Cái |
| 8 | Nắp đậy bộ phận điều khiển | GL917700 | 1 | Cái |
| 9 | Vòi phun khí nước | GL886600 | 1 | Cái |
| 10 | Chốt chặn nắp đậy đầu ống soi | GS244900 | 2 | Cái |
| 11 | Nắp đậy đầu ống soi | GE259400 | 1 | Cái |
| 12 | Chốt chặn cáp điều khiển | GR517400 | 4 | Cái |
| 13 | Chốt chặn | GE259500 | 1 | Cái |
| III | Sửa chữa ống nội soi khí phế quản - Model: BF-XP160F (STERRAD NX) - Serial: 2651581 - Hãng sản xuất: Olympus/ Nhật Bản |  |  |  |
| 1 | Toàn bộ thân ống soi tích hợp dây dẫn hình | RU131300 | 1 | Cái |
| 2 | Bộ phận kết nối điện | GJ704200 | 1 | Cái |
| 3 | Nắp đậy dây dẫn hình | GL665100 | 1 | Cái |
| 4 | Ống giữ dây dẫn hình | GE090800 | 1 | Cái |
| 5 | Mặt nạ tiêu cự | GR985000 | 1 | Cái |
| 6 | Ống giữ dây dẫn hình | GE090600 | 1 | Cái |
| 7 | Ống giữ dây dẫn hình | GE090700 | 1 | Cái |
| 8 | Ốc giữ cần điều khiển | Small Parts | 1 | Gói |

2. Địa điểm, yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt: Vận chuyển và bàn giao, lắp đặt tại Khoa CĐHA-TDCN nhà B – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo từng đợt giao hàng, sau khi bên mua nhận được đầy đủ chứng từ, biên bản bàn giao và nghiệm thu.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

| Nơi nhận: - Nt; SYTQN (đăng tải) - Lưu: VT,KHTH. | GIÁM ĐỐC Bùi Minh Cường |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục thiết bị y tế | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Số văn bản ban hành kết quả phân loại/ số đăng ký lưu hành/ Số giấy phép nhập khẩu (Đối với mặt hàng là TBYT) | Thông số kĩ thuật cơ bản | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng/khối lượng | Đơn giá (VAT) (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND) | Thành tiền(11) (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, văn bản ban hành kết quả phân loại/ số đăng ký lưu hành/ Số giấy phép nhập khẩu và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | Ngày……..tháng……..năm…….. Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) |
| --- | --- |